Опросный лист на факельное оборудование

Предприятие:_________________________________________________________________

Месторождение:_______________________________________________________________

| № | Показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вид сброса: | - постоянный |  |
|  |  | - аварийный |  |
|  |  | - периодический |  |
|  | Вид факельной установки | - одноствольная |  |
|  |  | - совмещенная |  |
|  | Высота факельной установки Н, м |  |
|  | Диаметр ствола (оголовка) DN, мм |  |
|  | Опорная конструкция для крепления факельного ствола | - на растяжках |  |
|  |  | - башенная конструкция |  |
|  |  | - башенная конструкция с опускающимися стволами (тип УФОС) |  |
|  |  | - конструкция с опускающимися оголовками (тип УФО) |  |
| Сбрасываемая (сжигаемая) среда |
|  | Состав и свойства газа | Компонентный состав сжигаемого газа, % мольн. и его параметры |
|  |  | высокого давления | низкого давления |
|  | N2 (азот) |  |  |
|  | СО2 (углекислый газ) |  |  |
|  | Н2S (сероводород) |  |  |
|  | СН4 (метан) |  |  |
|  | С2Н6 (этан) |  |  |
|  | С3Н8 (пропан) |  |  |
|  | iC4H10 (изобутан) |  |  |
|  | nC4H10 (н.бутан) |  |  |
|  | iC5H12 (изопентан) |  |  |
|  | nC5H12 (н.пентан) |  |  |
|  | С6+выше (гексаны) |  |  |
|  | H2O (вода) |  |  |
| 7 | Плотность газа, кг/м3 |  |  |
|  | Температура, оС |  |  |
|  | Давление на входе в ствол (изб.), МПа |  |  |
|  | Расход газа, нм3/сут (нм3/ч) | min- | max- | min- | max- |
|  | Диаметр входного штуцера, мм |  |  |
| 12 | Высота входного штуцера, мм |  |  |
| Рабочие условия: |
|  | Климатическое условие по ГОСТ 15150-69* |  |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |
|  | Абсолютная минимальная температура, °С |  |
|  | Район по ветровой нагрузке по прил.5 СНиП 2.01.07-85* |  |
|  | Район сейсмичности |  |
| Дополнительное поставляемое оборудование |
|  | система розжига, требования к выводу на «верхний» уровень | запальник на горелке | дистанционная ручная |  |
|  |  |  | дистанционная автоматическая |  |
|  |  | бегущий огонь | дистанционная ручная |  |
|  |  |  | дистанционная автоматическая |  |
|  | топливный сепаратор | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | факельный сепаратор (ФС), трубный газовый расширитель (ТГР) | - да (объём, м3) |  |
|  |  | - нет |  |
|  | встроенный в факельный ствол сепаратор | - да (объём, м3) |  |
|  |  | - нет |  |
|  | подземная ёмкость | - да (объём, м3) |  |
|  |  | - нет |  |
| Особые требования |
|  | Предусмотреть лестницы и площадки обслуживания | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Aнтикоррозионное покрытие (предложение) - наружное, внутреннее |  |  |
|  | Оборудование КИПиА (указать требуемого производителя) | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Факельный оголовок производства: | - российского |  |
|  |  | - зарубежного |  |
|  | Требования к бездымности | - бездымный |  |
|  |  | - малодымный |  |
|  | Обеспечение бездымного горения с помощью воздуходувки | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Обеспечение бездымного горения с помощью подачи пара | - да |  |
|  |  | - нет |  |
|  | Требования к уровню теплового излучения у основания ствола факела, кВт/м2 с учетом солнца: | 1.4 |  |
|  |  | 2.8 |  |
|  |  | 4.8 |  |
|  |  | 9.4 |  |
|  | Требуются ли дополнительные услуги | ШМ |  |
|  |  | ПНР |  |
|  |  | Транспортировка (место назначения) |  |
|  | Требования к КИПиА |  |  |

* обязательно для заполнения

Информацию подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество: 	_______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 				_______________________________________________

Почтовый адрес: 			_______________________________________________

Телефон: 				_______________________________________________

Факс: 					_______________________________________________

М.П.		________________________ Подпись руководителя предприятия (отдела)

__________________________________ Расшифровка подписи